SOLICITUD DE PEDIDO			
					PEDIDO Nº 	317/07	
		REPARTICION : HOSPITAL B.RIVADAVIA			
					FECHA : 13/04/2007	
		DEPENDENCIA : SERVICIO DE FARMACIA                              			
LUGAR DE RECEPCION : SERVICIO DE FARMACIA                                                                                                                                                                                                                                           		
							
Nº ORDEN	CANT.	UNIDAD	Nº CATALOGO	NOMENCLATURA Y ESPECIFICACIONES		
							
1	200	Env.                                              	                      	Adhesivo Tegadem, estéril de 4,4 x 4,4 cm, (T/3M)                                                                                                                                                                                                              			
2	100	U                                                 	252-00651000-05067623 	APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE T/Tegaderm, de 10 cm x 7,5 cm, estéril, envasado en sobre individual, en caja x 100 sobres.                                                                                                                                      			
3	50	U                                                 	222-00424000-025170   	Antiparra de plástico, protector de ojos, p/impacto liviano. Para proteger de impactos frontales y laterales.                                                                                                                                                  			
4	100	U                                                 	295-00651503-05059276 	BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICA, autoadhesiva, p/12 horas, estéril, envase individual, p/niño/niña                                                                                                                                                         			
5	200	U                                                 	295-00651503-05059225 	BOLSA PARA COLOSTOMIA c/aro de hidrocoloide de carboximeticelulosa, gelatina y pectina, recortable desde 18 mm hasta 80 mm, opaca, c/filtro y doble sellado (T/Convatec)                                                                                       			
6	30	U                                                 	295-00651503-05022276 	Brocal de material plástico, c/tapa, apto p/uso medicinal, de capacidad 2500 ml, graduado en relieve, con tapa y base.Acondicionado en cajas de no más de 4 unidades                                                                                           			
7	2	Envase                                            	295-00664006-05028941 	CAPILARES heparinizados, env.x 500 tubos                                                                                                                                                                                                                       			
8	120	SOBRE                                             	259-00655007-05037577 	CELULOSA REGENERADA OXIDADA, sobre conteniendo un hemostático absorbible, estéril, de 5 x 7,5 cm, aprox.(1953)                                                                                                                                                 			
9	4	ENV                                               	                      	Concentrado de adhesivo proteico humano, de dos componentes, hemostático, termotratado por vapor, kit env. x 1 ml                                                                                                                                              			
10	6	ENV                                               	252-00650501-05069393 	Concentrado de adhesivo proteico humano, de dos componentes, hemostático, termotratado por vapor, kit env. x 2 ml                                                                                                                                              			
11	1000	U                                                 	295-00651503-05069270 	Cepillo desc.p/cirugía, estéril, c/esponja c/jabón 4% en clorhexidina                                                                                                                                                                                          			
12	100	U                                                 	295-00651503-05051398 	Cepillo p/cirugía, 8 hileras x 18 hileras de cerda, de 2 cm de alto, base de madera de 13 x 5 cm                                                                                                                                                               			
13	30	U                                                 	295-00651503-05032840 	CHATA PLASTICA p/adulto                                                                                                                                                                                                                                        			
14	400	U                                                 	295-00651503-05052998 	Descartador de 3 a 4 lt, de polipropileno, sin pegamentos, c/sistema de cerrado final inviolable(T/Interlife)                                                                                                                                                  			
15	100	U                                                 	295-00651503-05066954 	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA MASCULINA N° 3, con adaptador anatómico y pico de punta reforzada y desagote-conector p/adjuntar a la tubuladura.                                                                                                               			
16	2400	U                                                 	295-00651503-05022358 	Electrodo desc, autoadhesivo, c/cuerpo principal de polietileno, c/papel protector y gel hipoalegénico, p/monitoreo de adulto, (T/3M)                                                                                                                          			
17	6000	U                                                 	                      	Equipo p/administrar soluciones parenterales, s/aguja, macrogotero, estéril, doble bolsa,T/V 14                                                                                                                                                                			
18	600	U                                                 	                      	Equipo p/administrar soluciones parenterales,s/aguja, microgotero, estéril, doble bolsa,T/V 17                                                                                                                                                                 			
19	100	U                                                 	295-00651503-05039585 	FRASCO BITUBULADO plástico x 250 ml aprox.                                                                                                                                                                                                                     			
20	500	U                                                 	                      	Guía p/bomba de infusión T/INFUSOMAT fms con caudal regulable con resolución 0,1 ml/h, contador de volumen infundido y volumen restante. Cada 50 guías deberán proveerse 3 bombas en carácter de préstamo, Capacitación, mantenimiento a cargo de la empresa.  			
21	1000	U                                                 	295-00651503-05018742 	HOJA DE BISTURI,desc., estéril, de acero inoxidable nº 24                                                                                                                                                                                                      			
22	10	U                                                 	295-00651503-05040085 	Introductor c/válvula hemostática y llave de 3 vías, estéril, compuesto por: vaina introductora de Teflon, dilatador 20 cm, aguja 18 G, mini guía de 45 cm, punta flexible calibre 8 Fr.                                                                       			
23	1500	U                                                 	295-00651503-05059345 	Llave de 3 vías que permite la administración simultánea de fluído, c/tapones, c/acople Luer look,desc. estéril, (marca Conecta ó Braun)                                                                                                                       			
24	300	U                                                 	                      	Máquina de rasurar desc, doble filo                                                                                                                                                                                                                            			
25	20	U                                                 	295-00651503-05032300 	Orinal plástico p/adulto                                                                                                                                                                                                                                       			
26	200	HOJA                                              	295-00664006-05060822 	Papel de filtro, hojas de 24 cm de diámetro.                                                                                                                                                                                                                   			
27	100	U                                                 	                      	Papel p/electrocardiograma, termosensible, en rollo de 50 mm x 30 m (T/kENZ)                                                                                                                                                                                   			
28	2000	U                                                 	295-00664006-05023660 	Portaobjeto de vidrio de 7,5 cm x 2,5 cm, envasado en caja x 50 unid.                                                                                                                                                                                          			
29	400	U                                                 	295-00651503-05052787 	Prolongador de PVC, medida 2 mm diámetro externo x 1,20 m largo, atóxico, estéril, desc. envasado individualmente en doble bolsa (T/PT 20/150)                                                                                                                 			
30	300	U                                                 	                      	Regulador de control de goteo IV c/escala a control normal en rango entre 5 y 250 ml/h, c/control irrestricto de hasta 2600 ml/h, en sobre individual, estéril, c/doble vía de entrada                                                                         			
31	400	U                                                 	433-00651504-05052493 	RESPIRADOR Contra partículas, mascarilla quirúrgica, c/filtro Hepa, p/control de la exposición a TBC, T/1860 (T/3M)                                                                                                                                            			
32	6	U                                                 	                      	Subiton quirúrgico (común),: cemento óseo radioopaco, estéril                                                                                                                                                                                                  			
33	200	U                                                 	                      	Tapón p/catéter venoso, c/rosca en un extremo y diafragma de látex autosellante en el otro que permite varias perforaciones c/aguja, p/administrar medicamentos en forma intermitente (TArsut, T/Braun)                                                        			
34	100	SOBRE                                             	295-00651503-05032627 	ESPONJA HEMOSTATICA De gelatina, (estandar) de 70 x 50 x 10 mm, aprox., sobre                                                                                                                                                                                  			
35	200	U                                                 	295-00651503-05060861 	Bolsa p/recolección de fluido corporales de 3000 ml de capacidad, c/válvula antirreflujo                                                                                                                                                                       			
36	250	EQ                                                	259-00655007-05060963 	Equipo p/nebulizar adulto, constituido por una máscara de material plástico atóxico y flexible, una pipeta nebulizadora de material plástico, atóxico, rígido y transparente, y un elástico ajustable p/su sostén, envasado individual, hermético.             			
37	200	EQ                                                	                      	Equipo p/nebulizar, pediátrico, constituido por una máscara de material plástico, atóxico y flexible, una pipeta nebulizadora de material plástico, atóxico, rigido y transparente, y un elástico ajustable p/su sostén, envasado individual,hermético.        			
38	120	U                                                 	                      	Guía p/bomba de infusión T/INTRAFIX AIR FS NUTRIMAT, con caudal regulable, contador de volumen infundido y volumen restante. Cada 50 guías deberán proveer 3 bombas en carácter de préstamo. Capacitación y mantenimiento a cargo de la empresa.               			
39	300	U                                                 	                      	Guía p/bomba de infusión T/EUROFIX COMPACT AIR, con caudal regulable, contador de volumen infundido y volumen restante. Cada 50 guías deberán proveerse 3 bombas en carácter de  préstamo. Capacitación y mantenimiento a cargo de la empresa.                 			
FUNDAMENTOS Y OBSERVACIONES 				
                                                                                                                                                                                                                                                               	
La misma tendrá  que ser enviada en sobre cerrado, de acuerdo al Memorando N 6975/SS/00 y depositada en el buzón correspondiente en la oficina de Compras del Hospital B RIVADAVIA hasta el día  
18/04/07 a las  11.30 hs, detallando en el sobre el numero de pedido  de cotización.  NO SE ACEPTARAN COTIZACIONES  VIA FAX.-
CONDICIONES DE VENTA
Entrega Inmediata                         
Mantenimiento de la Oferta : 30 días hábiles
Forma de Pago 30 dias                  
Presentar copia rup y certificado de habilitacion para contratar
EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA DEBERA PRESENTARSE FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN N 255/94 QUE AVALE EL PRODUCTO OFERTADO, TODAS LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE POR DUPLICADO.
LAS MISMAS DEBERAN SER INCLUIDAS EN SU PRESUPUESTO
 ATENTO A LO REQUERIDO POR MEMORANDO N 13987/02 DE FECHA 17/09/02 DEBERA PRESENTARSE JUNTO CON LA OFERTA UNA DECLARACIÓN JURADA DEL DECRETO 737/97 (DECLARAR  BAJO JURAMENTO QE SE POSEEN O NO JUICIOS PENDIENTES CON EL ACTUAL GOBIERNO DE LA CIUDAD,  EX MUNICIPALIDAD DE LA C.B.A. Y EX COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA CON FIRMA ACLARACIÓN Y N DE DOCUMENTO).

PREVIO A LA RESPECTIVA PREADJUDICACIÓN, PODRA REQUERIR A LAS DISTINTAS FIRMAS COTIZANTES TODA LA DOCUMENTACON COMPLEMENTARIA QUE RESULTE NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE SUS OFERTAS LA CUAL DEBERA SER APORTADA DENTRO DE LAS 48 HS DE SOLICITADA. BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCARTAR LA OFERTA.

LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR LA MARCA Y LABORATORIO DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS Y DEBERAN PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A LA LEY DE MEDICAMENTOS N 16463-

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.         DEPARTAMENTO DE COMPRAS