## FORMULARIO 7
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras
FORMULARIO 7
OBRA: EDIFICIO ANEXO
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO ITEM | TOTAL RUBRO
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
| 1.1 | LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION | GL | 1
| 1.2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS | GL | 1
| 2 | DOCUMENTACIÓN
| 2.1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | GL | 1
| 2.2 | DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES | GL | 1
| 2.3 | DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | GL | 1
| 2.4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | GL | 1
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
| 3.1 | RETIRO DE CAPA VEGETAL E: 15CM EN SECTOR CANCHAS | M3 | 2160
| 3.2 | EXCAVACION PLATEA | M3 | 108.08
| 3.3 | ZANJEO PARA DESAGÜES | M3 | 51.67
| 3.4 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TOSCA | M3 | 59.904
| 3.5 | RETIRO DE EXCEDENTES | M3 | 3332.9692
| 3.6 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES | GL | 1
| 4 | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
| 4.1 | ZAPATA CONTINUA DE FUNDACIÓN | M3 | 24.704
| 4.2 | PLATEA DE HORMIGÓN | M3 | 83.376
| 4.3 | TALÓN DE HORMIGÓN Y ENCADENADO PERIMETRAL | M3 | 12.54
| 5 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 5.1 | VIGAS ARMADAS DOBLE UPN 100 | ML | 101.76
| 5.2 | VIGA PERFIL IPN 160 | ML | 144
| 5.3 | COLUMNAS ARMADAS DOBLE UPN 100 | ML | 99
| 5.4 | CORREA ESTRUCTURAL 100x50x15 E: 3,2 MM | ML | 915.84
| 5.5 | CORREA ESTRUCTURAL 120x80x50 E: 3,2 MM | ML | 101.76
| 5.6 | PERFIL L 60x60 MM | ML | 43.2
| 5.7 | PERFIL L 65x65 MM | ML | 134.62
| 5.8 | CHAPA U45 GALVANIZADA | M2 | 459.022
| 5.9 | CUPERTINA DE CHAPA PREPINTADA COLOR NEGRO E: 0,7 MM | M2 | 120.15
| 5.1 | TUBO ESTRUCTURAL 20x80x3,5 MM PARA TOMAR ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN | ML | 112.81
| 5.11 | CRUZ DE SAN ANDRÉS EN CUBIERTA - HIERRO REDONDO Ø20 MM | ML | 174.72
| 5.12 | CRUZ DE SAN ANDRÉS EN FACHADA - HIERRO REDONDO Ø16 MM | ML | 150.08
| 5.13 | CANALETA GALVANIZADA (INCLUIDAS BABETAS) | ML | 101.76
| 5.14 | CAÑO 70X70X1.6 MM PARA SOPORTE DE MESADAS Y ACCESORIOS DISCAP. | ML | 85.04
| 5.15 | BULONES DE ANCLAJE, PLANTILLAS Y PLACAS DE ANCLAJE | GL | 1
| 5.16 | CUBIERTA SUPERIOR Y CIERRE LATERAL DE CUBIERTA: PANEL PRECONFORMADO CON AISLACIÓN PIR E: 50 MM TIPO MEGASYSTEM LITE DE ARNEG O EQUIVALENTE. CARA EXT. CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR BLANCO. CARA INT. FOIL DE POLIPROPILENO | M2 | 459.022
| 6 | MAMPOSTERIAS Y TABIQUES
| 6.1 | CERRAMIENTO EXTERIOR: PANEL PRECONFORMADO CON AISLACIÓN PIR E: 60 MM TIPO BIGSYSTEM DE ARNEG O EQUIVALENTE. CARA EXT. CHAPA MICRONERVADA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR NEGRO. CARA INT. CHAPA CINCALUM | M2 | 131.22
| 6.2 | T1 - TABIQUE DE DOBLE ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO COMÚN 15MM Y VERDE 15MM + AISLACIÓN | M2 | 128.07
| 6.3 | T2 - TABIQUE CON ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN AMBAS CARAS DE YESO COMÚN 15MM Y VERDE 15MM + AISLACIÓN | M2 | 81.42
| 6.4 | T3 - MEDIO TABIQUE CON ESTRUCTURA 70MM CON DOBLE EMPLACADO EN UNA CARA DE YESO COMÚN 15MM Y VERDE 15MM (SIN AISLACIÓN) | M2 | 95.48
| 7 | AISLACIONES
| 7.1 | PIR INYECTADO E: 40mm EN CANALETA | M2 | 27.4752
| 7.2 | JUNTA ESTANCA EPDM | ML | 241.92
| 7.3 | MEMBRANA HIDROFUGA E: 5 MM sobre contrapiso | M2 | 532.07
| 7.4 | AISLACION HIDROFUGA E: 5 MM sobre platea | M2 | 481.12
| 7.5 | MEMBRANA DE AISLACIÓN DE PVC bajo platea | M2 | 823.338
| 8 | REVESTIMIENTOS
| 8.1 | R2 - CERÁMICO BLANCO 10X10 CM | M2 | 460.72
| 8.2 | R4 - LADRILLO REFRACTARIO | M2 | 9.9
| 9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
| 9.1 | CONTRAPISO SOBRE PLATEA E: 25 CM | M2 | 554
| 9.2 | CARPETA DE NIVELACIÓN E: 20 MM | M2 | 412.5
| 9.3 | CARPETA IMPERMEABILIZANTE LOCALES HÚMEDOS | M2 | 141.5
| 9.4 | BASE ANTIVIBRATORIA EQUIPO DE BOMBAS | M3 | 0.015
| 10 | SOLADOS
| 10.1 | S1 - PISO DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO | M2 | 554
| 11 | CIELORRASOS
| 11.1 | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE ROCA DE YESO COMUN 15MM CON AISLACIÓN | M2 | 289.97
| 11.2 | CIELORRASO SUSPENDIDO DOBLE PLACA VERDE 15MM (SIN AISLACIÓN) | M2 | 175.66
| 11.3 | BUÑAS CIELORRASO | ML | 253.36
| 12 | CARPINTERIAS Y HERRERÍAS
| 12.1 | FRENTE INTEGRAL
|  | FT1 | U | 2
|  | FT2 | U | 2
| 12.2 | PUERTAS DE CHAPA DOBLADA
|  | PP1 | U | 2
|  | PP2 | U | 9
| 12.3 | CARPINTERIAS DE ALUMINIO
|  | PV1 | U | 8
|  | PV2 | U | 8
|  | PV3 | U | 2
|  | VA1 | U | 14
| 12.4 | HERRERÍAS
|  | H01 | U | 14
|  | H02 | U | 8
| 12.5 | TABIQUERÍA SANITARIA
|  | TABIQUE SANITARIO TIPO PIVOT BATH 32 O EQUIVALENTE (MÓDULO PARA 4 INODOROS, DS.01) | U | 2
|  | TABIQUE SANITARIO TIPO PIVOT BATH 32 O EQUIVALENTE (MÓDULO PARA 2 INODOROS, DS.03) | U | 1
|  | TABIQUE DUCHA TIPO PIVOT BATH 13 FENOL O EQUIVALENTE (MÓDULO PARA 4 DUCHAS, DS.01) | U | 2
|  | TABIQUE DUCHA TIPO PIVOT BATH 13 FENOL O EQUIVALENTE (MÓDULO PARA 1 DUCHA, DS.02) | U | 1
| 13 | INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
| 13.1 | ENSAYOS DE INSTALACIONES | GL | 1
| 13.2 | DESAGÜES CLOACALES, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES
|  | CONEXIÓN DESAGÜE CLOACAL | GL | 1
|  | CAÑO CPP Ø 63 MM , INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 13.41
|  | CAÑO CPP Ø 110 MM , INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 253.56
|  | COLUMNA DESCARGA Y VENTILACIÓN CPP Ø110 MM , INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 16
|  | CÁMARA DE INSPECCIÓN 60X60 | U | 5
|  | PILETA DE PATIO ABIERTA | U | 8
|  | BOCA DE ACCESO | U | 2
| 13.3 | DESAGÜES PLUVIALES
|  | COLUMNAS CAÑO PLUVIAL CPP Ø75 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 24
|  | ALBAÑALES CAÑO PLUVIAL CPP Ø75 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 30.56
|  | ALBAÑALES CAÑO PLUVIAL H°A° Ø300 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 172.72
|  | EMBUDO TECHO | U | 8
|  | BDT 40X40 | U | 4
|  | CÁMARA DE INSPECCIÓN 60X60 | U | 1
| 13.4 | PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
|  | CAÑO AQUASYSTEM Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 36.21
|  | CAÑO AQUASYSTEM Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y PIEZAS | ML | 69.05
|  | LLAVE DE PASO AQUASYSTEM Ø 1 1/2" | U | 3
|  | LLAVE DE PASO AQUASYSTEM Ø 3/4" | U | 13
|  | TANQUE DE RESERVA 5000 L TIPO ROTOPLAS TAN O EQUIVALENTE | U | 1
|  | COLECTOR | U | 1
|  | EQUIPO DE BOMBAS | U | 1
|  | TERMOTANQUE ELECTRICO 1000 LT TIPO RHEEM MODELO COM255 E O EQUIVALENTE | U | 1
| 13.5 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
|  | EXTINTOR 5KG ABC | U | 5
| 13.6 | EQUIPAMIENTO/ARTEFACTOS
MESADAS
|  | MESADA DE GRANITO "GRIS MARA" O EQUIVALENTE DE 3820x45 CM CON 4 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO OV370 L DE JOHNSON O EQUIVALENTE | U | 2
|  | MESADA DE GRANITO "GRIS MARA" O EQUIVALENTE DE 1410x40 CM CON 1 BACHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO OV370 L DE JOHNSON O EQUIVALENTE | U | 1
|  | MESADA DE GRANITO "GRIS MARA" O EQUIVALENTE DE 2120x60 CM CON 1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE | U | 1
|  | MESADA DE GRANITO "GRIS MARA" O EQUIVALENTE DE 1240x40 CM CON 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO OV370 L DE JOHNSON O EQUIVALENTE | U | 1
|  | MESADA DE GRANITO "GRIS MARA" O EQUIVALENTE DE 3940x64 CM CON 1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE | U | 1
ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6MM
|  | ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE 3820x1100 MM | U | 2
|  | ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE 1410x1000 MM | U | 1
|  | ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE 1240x1100 MM | U | 1
ACCESORIOS
|  | BARRAL FIJO 60 CM COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE | U | 2
|  | BARRAL REBATIBLE DE 80 CM CON ACCIONAMIENTO DE DESCARGA DE DEPOSITO INODORO A DISTANCIA Y PORTARROLLO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE | U | 1
|  | BARRAL FIJO RECTO 80 CM PARA LATERAL DE INODORO COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE | U | 1
|  | HERRAJE SUPLEMENTARIO PARA APERTURA DE PUERTA DE BAÑO DISCAPACITADO. BARRAL DE ACERO INOX. Ø38 MM. LARGO: 70 CM | U | 2
|  | ESPEJO BASCULANTE 60x80 CM LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE | U | 1
GRIFERIAS
|  | GRIFERIA AUTOMATICA TIPO FV PRESSMATIC O EQUIVALENTE | U | 11
|  | LLAVE AUTOMATICA TIPO FV PRESSMATIC O EQUIVALENTE PARA LAVATORIO DISCAPACITADOS | U | 1
|  | VÁLVULA DE DESCARGA CON TAPA TECLA COLOR CROMO TIPO FV O EQUIVALENTE | U | 11
|  | DUCHA Y LLAVE MEZCLADORA DE PARED LINEA FV PRESSMATIC O EQUIVALENTE | U | 10
|  | GRIFERÍA AUTOMÁTICA MONOCOMANDO TIPO TEMPLE DE FV O EQUIVALENTE | U | 2
SANITARIOS
|  | INODORO CORTO CON ASIENTO Y TAPA PLASTICA COLOR BCO. LINEA CAPEA DE ROCA O EQUIVALENTE | U | 11
|  | INODORO ALTO CORTO PARA DISCAPACITADOS ASIENTO Y TAPA PLASTICA COLOR BCO. LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE | U | 1
|  | RECEPTACULO DUCHA NIZA 90X90 FV O EQUIVALENTE | U | 9
|  | LAVATORIO DE 1 AGUJERO CON SOPORTE FIJO COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE | U | 1
|  | DESCARGA CROMADA CON SIFÓN PARA LAVATORIO FV O EQUIVALENTE | U | 13
| 14 | INSTALACION ELECTRICA
| 14.1 | PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION ELECTRICA (INCLUIDOS TABLEROS) | BOCA | 137
| 14.2 | INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES | GL | 1
| 14.3 | INSTALACIÓN CORRIENTES DÉBILES | GL | 1
| 14.4 | ILUMINACION Y ARTEFACTOS
|  | ARTEFACTO ESTANCO CON 1 TUBO LED L: 1,20 MT | U | 64
|  | LISTÓN CON ZÓCALOS CON 1 TUBO LED L: 1,20 MT | U | 84
| 15 | INSTALACION TERMOMECÁNICA Y VENTILACIÓN
| 15.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
|  | PROVISION E INSTALACION EQUIPO SPLIT TIPO CONSOLA O PISO TECHO 20000kcl/h | U | 1
|  | PROVISION E INSTALACION EQUIPO SPLIT TIPO PARED 3000 kcl/h | U | 2
| 15.2 | EXTRACCIÓN
|  | EXTRACTOR Ø 4", 35Watts, 3,34m3/min | U | 12
| 16 | PINTURA
| 16.1 | R1 - PINTURA INTERIOR LATEX SATINADO COLOR BLANCO DE SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE | M2 | 54.87
| 16.2 | ANTIÓXIDO SOBRE ESTRUCTURA DE HIERRO | M2 | 482.6904
| 16.3 | DEMARCACIÓN HORIZONTAL A LA CAL EN CANCHAS | M2 | 174.6
| 16.4 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA A LA VISTA | M2 | 144.2781
| 17 | PARQUIZACIÓN
| 17.1 | PROVISION Y COLOCACION DE SUSTRATO VERDE
|  | TIERRA NEGRA 15CM | M3 | 2404.0725
|  | SIEMBRA DE CÉSPED | M2 | 16027.15
| 18 | VARIOS
| 18.1 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1
| 18.2 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | GL | 1
TOTAL PESOS
[5 empty] | SUPERFICIE |  | 4409.3575
$/M2