Author: lilarodriguez
Last saved by: msaadi

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
HOSPITAL  GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”

EXPEDIENTE ELECTRONICO: EX – 2022 –13294738– GCABA-HGAPP
REGIMEN DE CONTRATACIÓN.
Llamado a LICITACIÓN PÚBLICA bajo el régimen establecido en el artículo 31 de la Ley 2095, su modificatoria y Decretos reglamentarios, gestionándose bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), según lo establecido en el Decreto 1145/09, artículo 83, de la Ley de Compras y Contrataciones.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL SANITARIO; con destino a este Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, según el siguiente detalle:
RENGLÓN | CANTIDAD | DENOMINACIÓN
1 | 5000 | AGUJA HIPODERMICA Para usar una única vez. Descartable, estéril, atóxica y apirogénica. Constará de: a) un adaptador (cono) con ajuste cónico hembra, tipo Luer, de material plástico apto para uso medicinal, b) un tubo o cánula de acero inoxidable, unido al primero, calibre 3 (diámetro externo de 0,3 mm), con una longitud de 13 mm, con punta afilada, con bisel sin rebordes ni rebabas ni otros defectos, y c) una vaina o protector de material plástico que cubrirá la cánula. Estará contenida en un envase individual pelable que garantice la esterilidad y la protección de la misma, y a su vez en cajas de no más de cien unidades.Nota: Demás exigencias se ajustará a la norma IRAM Nº 9016. Modelo: De 30 G x 1/2\" (13-3). (Ordenanza Nº 40.361 \"Sello IRAM\")
2 | 600 | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ CON INTRODUCTOR . Modelo: De 25 G x 3 1/2\" (0,50 x 89 mm), no cortante, para punción raquídea, descartable- Constituida por: a) Una cánula de acero inoxidable, calibre 5 (diámetro externo de 0,50 mm) y una longitud de 89,00 mm, con orificios laterales y con punta no cortante, sin imperfecciones o rebabas. b) Un adaptador de material plástico apto para uso medicinal, translúcido, con ajuste cónico hembra tipo Luer Lock. c) Con introductor. Estéril, atóxica y apirogénica. Envasada en sobre individual, pelable, tipo Pouch. Acondicionada en cajas de no más de 50 unidades
3 | 80 | AGUJA PARA ESTIMULACION DE PLEXO Estéril y atóxica. Envasada individualmente, en envase Hermetico que garantice su conservación Modelo: De 0,7mm x 50 mm (22G /2")
4 | 80 | AGUJA PARA ANESTESIA REGIONAL . Modelo: De 21 G x 0.80 x 100 mm. Tipo: Uniplex Nanoline UP 3/100. Aguja teflonada con punta facetada especial de máxima precisión. Para intervenciones quirúrgicas de las extremidades superiores e inferiores, con manguera de inyección desmontable de 400 mm de longitud, conector y cierre Luer-Lock y conector de 2.0 mm para neuroestimulador. Estéril, atóxica y apirogénica. Envasada en sobre individual, tipo Pouch. Acondicionada en cajas de no más de 10 unidades
5 | 10 | ANSA PARA RESECCION ACODADA Estéril. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Modelo: De 24 Fr. Para resectoscopio ginecológico STORZ 24Fr. Cod: 27050G, amarillo y camisa 27050 SL de 26 Fr.
6 | 1200 | APIROFUSOR .. Modelo: De 500 ml de capacidad, sachet flexible, elaborado en polietileno apto para uso medicinal, estéril y atóxico, para drenaje quirúrgico, de un solo uso. Envasado individualmente, en envase que garantice su conservación.
7 | 200 | APOSITO HIDROCOLOIDE Elaborado con carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina, con micromalla química en base a poliuretano. Oclusivo, e impermeable al oxígeno, al agua y a microorganismos. Su cara interna estará impregnada con un adhesivo hipoalergénico. Estéril. Envasado individualmente en sobre pelable tipo pouch, que garantice su conservación. Acondicionado en cajas de no más de 20 unidades. Modelo: De 10,00 cm x 10,00 cm. Traslúcido, tolerancia +/- 10 %.
8 | 1000 | BOQUILLA PARA ESPIROMETRIA Elaborada en cartón blanco descartable. Acondicionadas en cajas de no más de 200 unidades. Modelo: De 66 x 30 mm
9 | 30 | CAL SODADA Envasado en bidon x 5 litros Modelo: Producto farmacéutico según FA VI edición. En pastillas. Con indicador de saturación de dióxido de carbono para su uso en máquinas de anestesia.
10 | 3000 | CAPILAR . Modelo: Sin heparina, para microhematocrito Variedad: No aplica
11 | 150 | CATETER PARA PUNCION VENOSA CENTRAL - TRIPLE VIA (SET) Constituido por: a) Un catéter de poliuretano radiopaco, de 7 Fr y 20 cm de longitud. b) Con triple lúmen de calibre, uno de 16G y dos de 18G . c) Una aguja introductora de 18G. d) Alambre guía recto de .032"" de diámetro y 60 cm de longitud , con extremos lisos y blandos, uno en J y otro recto. d) Dilatador y clamps. Estéril, atóxico y apiretógeno. Envasado individualmente en sobre pelable, tipo pouch." Modelo: De 7 Fr (French) x 20 cm de longitud, triple lúmen, sin introductor Variedad: Set, triple vía, triple lúmen de calibre uno 16G y y dos de 18G, sin introductor y aguja introductora de 18G
12 | 20 | CATETER PARA EPISTAXIS . Modelo: De 21 Fr. Chico con 2 balones. Elaborado en elastómero de silicona de 4.5 mm de diámetro interno y 7.0 mm de diámetro externo y un alongitud de 97.0 mm. Posee una valvula Luer de inflado con marcas a 10 y 30 cm3. Estéril y atóxico. Envasado individualmente con cierre hermético
13 | 40 | CATETER PARA EPISTAXIS Elaborado en elastómero de silicona de 5.0 mm de diámetro interno y 8.0 mm de diámetro externo y una longitud de 120.0 mm. Posee una válvula Luer de inflado con marcas a 10 y 30 cm3. Estéril y atóxico. Envasado individualmente con cierre hermético Modelo: De 22 Fr. Grande con 2 balones
14 | 30 | CATETER URETRAL (SET) Estéril y atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación Modelo: De 6 Fr (French) por 26 cm de longitud, de poliuretano. Doble Pig Tail. Con extremos abiertos doble J, con set de colocación, con cuerda de PTFE (Teflón) y empujador conectable de polímeros histocompatibles
15 | 28 | CLIP Elaborado en polimero de acetato. Reabsorbible, para ligaduras vasculares. Estéril y atóxico.Envado en cajas por 6 clips. Acondiciondo en no mas de 14 clips. Modelo: Modelo Weck Hem-o-Lok. (Ref. 544240)
16 | 150 | COLECTOR Estéril y atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación Modelo: De policloruro de vinilo (PVC), grado médico. Con catéter de succión 14 CH, tubo de aspiración, con conector universal de bulbo. Colector de 20 ml graduado cada 2 ml con tapón de cierre hermético
17 | 10 | DELANTAL Poseerá a) un embudo plástico de 4 caras con tiras de ajuste al médico y a la camilla. b)una malla de recolección en pico de embudo para recoger fragmentos reseptados. c) una tubuladura plástica para desagote de los líquidos Modelo: De recepción uretral para cirugía endoscópica
18 | 800 | FILTRO ANTIBACTERIANO . Modelo: Para Bennet MA 1 e Infrasonic código 6308. Descartable. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Referencia comercial Omnifilter
19 | 300 | FILTRO BIOLOGICO PARA ESPIROMETRIA Descartable, estéril y atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Modelo: De alta eficiencia en eliminación bacterial y viral, baja resistencia al flujo asegurando el cumplimiento de los standards de ATS aún estando saturado con vapor de agua, compatible con varias marcas de espirómetros
20 | 100 | FUNDA ELASTIZADA DE UN SOLO USO PARA CAMILLA . Modelo: De 1,30 x 2,30 m, de SMS 45/50 g/m2 Confeccionada en tela no tejida de polipropileno tricapa tipo SMS de +/- 45-50 Gr. por m2. Acondicionado con doblado quirúrgico, en paquetes por 10 unidades.
21 | 100 | GEL PARA ECOGRAFIA Y ULTRASONIDO Modelo: Sin alcohol, no graso, facilmente removible, acondicionado en envases de no más de 5 Kg
22 | 1000 | HISOPO Modelo: De madera y algodón no estéril.
23 | 1200 | IODOPOVIDONA . Modelo: Al 10 %, solución, en frasco x 100 ml
24 | 7000 | LANCETA PARA EXTRACCION DE SANGRE . Modelo: Para punción, con base plástica, con protección y tapa, descartable
25 | 8000 | LLAVE DE 3 VIAS CON PROLONGADOR . Modelo: Con giro de 360º. De material plástico rígido apto para uso medicinal. Con prolongador de 2,80 mm de diámetro y de 12 a 15 cm de longitud. Estéril, atóxico y apirogénico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación Presentacion: Envasado individualmente en envase que garantice su conservación
26 | 200 | MASCARA PARA OXIGENO Atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Referencia comercial Hudson-RCI. Modelo: De 100%. Pediátrica. De plástico, apto para uso medicinal, flexible. Con pico fijo 100%, con resevorio y válvula de seguridad. Con elástico ajustable que permita su sostén
27 | 250 | PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOREO FETAL BIONET Modelo: De 152 mm de ancho x 30 m de largo, continuo con grilla impresa interna. Modelo FC-1400. Tipo BIONET
28 | 1000 | PROLONGADOR . Modelo: De 50 cm de longitud, de 2,8 mm de diametro externo. De plástico apto para uso medicinal. Estéril y atóxico. Envasado individualmente en envase que garantice su conservación. Tipo PT-26
29 | 300 | PROTECTOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA EN NEONATOS Fabricado en material libre de látex para minimizar la irritación de la piel. Diseñados en forma de Y ergonómica, con lengüetas de ajuste regulable.Con almohadilla interna para bloquear la luz únicamente a nivel ocular. Tamaño Normal de 30 a 38 cm  de circunferencia craneal. Aprobado por ANMAT Modelo: De 30 a 38 cm  de circunferencia craneal.
30 | 500 | SET DE ASPIRACION CONTROLADA . . Modelo: Con regulador digital y conexión múltiple. Compuesto en su extremo distal por a) un conector escalonado en PVC grado médico. b) una tubuladura de 3 mm de diámetro de poliuretano, no colapsable en su extremo proximal. c) un dispositivo multifunción de polisulfona con regulador digital para control de la aspiración.Estéril y atóxico. Envasado individualmente en doble bolsa.
31 | 50 | SET PARA ANESTESIA PERIDURAL . Modelo: De 16 G x 80 mm, jeringa de vidrio de 10 cm3, tres elementos: catéter radiopaco multifenestrado, filtro y conector

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 20 días hábiles a partir de la finalización de recepción de ofertas.
PLAZO DE ENTREGA:              días           a partir del perfeccionamiento contractual.
LUGAR DE ENTREGA: hospital General de Agudos “PARMENIO PIÑERO”.