This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
 
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 10
CONTRATACION DIRECTA
 Tipo:
SS CAR 90826/2005
 Actuado:
$ 30
 Costo del pliego:
ETAPA UNICA
 
2007
 Ejercicio:
186
 Nro
DECRETO/LEY 23354/56 ART.56 - INCISO 3 - APARTADO A CLAUSULA TRANSITORIA 3° LEY 70
 Encuadre legal:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Productos farmacéuticos y biológicos
 Rubro comercial:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
PRESENTACION DE OFERTAS
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
de 9 a 12 hs
Lugar/Dirección
Día y Hora
ACTO DE APERTURA
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
23 de Marzo de 2007 a las 10:00 horas
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 23 de Marzo de 2007 a
las 10:00 horas
Objeto de la contratacion:
MATERIAL DESCARTABLE

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 10
ESPECIFICACIONES
ANTIPARRA (CUBRE ANTEOJOS) - Cubre
anteojos para cirugía - Anteojos envolventes, que no
produzcan empañamiento, ópticas libres de
deformaciones y con capacidad para aquellas
personas que usan lentes convencionales
COFIA DE UN SOLO USO - De tela no tejida de
Spunbond de una sola pieza - ESPECIFICACIONES
DE LA TELA:
 Spunbond De 30/40 g/m2 
Confeccionada  en una pieza cosida,  con un
diámetro no inferior a 50 cm.
Terminada en los bordes con hilo elástico, cosido con
costura overlock. El diseño permitirá recoger todo el
cabello dentro de la misma.
Terminación y presentación:
1) Deberá tener una cuidadosa revisación
2) Se entregará   en bolsa de polietileno   hermética,
transparente e impermeable con no mas de 100
unidades, con doblado quirúrgico,  correctamente
acondicionada y rotulada indicando nombre del
fabricante.
BOTA DE UN SOLO USO - Tela no tejida
Spunbond. Caña larga - ESPECIFICACIONES DE
LA TELA: Tipo: Spunbond. Tipo de fibra:
Spunbonded 100 % polipropileno termofilado de 1
sola pieza hemorrepelente.
Características: De baja repelencia. De 40/50 g/m2
Confeccionada en 2 piezas iguales, unidas enre sí,
por medio de costura overlock. 
De punta a talón tendrá una longitud de 40 cm (+/-2
cm). La parte superior se prolongará en una tira no
menor a 38 cm de largo y 5 cm de ancho.
De caña alta: 35 cm de alto.
Terminación y presentación:
1) Deberá tener una cuidadosa revisación, sin
excedentes de hilos, costuras rotas, zafadas, sin
frunces ni dobleces, correctamente doblada.
2) Se entregará   en bolsa de polietileno   hermética,
transparente e impermeable correctamente
acondicionada y rotulada, con no mas de 50 pares
CAMISOLIN DE UN SOLO USO - Para cirugía de
tela no tejida de Spunbond laminado. Estéril.
Acondicionado en doble bolsa de papel grado médico
- TELA: 
Tipo: Spunbond laminado. 
Características: Barrera de 40/50 g/m2
CONFECCIÓN:
Delantero y mangas de spunbond laminado, de una
sóla pieza.
Espalda de spunbond 40/50 g/m2: Retroespaldero
obligatorio. Con 4 pares de tiras para cruce adecuado
con técnica aséptica, 2 pares para el cruce del cuello
y los otros dos pares a 44 cm del borde del escote,
para el cruce de la cintura. 
 120,000000
 4.800,000000
 6.000,000000
 450,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2
3
4
222-00653201-05063723
222-00653201-05063995
222-00653201-05064000
222-00653201-05064051
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 10
ESPECIFICACIONES
Cuello: escote redondo, fileteado con la misma tela. 
Ubicación de tirillas: 
 -Ajuste de cuello: 2 pares de tiras para ajuste que
produzcan un cruce no menor de 10 cm. Sobre el
lado derecho, una en el borde y la otra a 10 cm cara
interna y sobre el lado izquierdo, una en el borde y la
otra a 10 cm cara externa. Medida de tiras: 20 cm de
largo aproximadamente cada una, ancho de 1,5 cm.
 -Ajuste de cintura: 2 pares de tiras a 44 cm del borde
del escote, para cruce adecuado, una sobre el borde
del espaldero derecho y la otra en la costura lateral
cara interna y el otro par, una en el borde del
espaldero izquierdo, y la otra en el delantero, a 10 cm
de la costura lateral izquierda. Medida de tiras: Largo:
45 cm (+/- 10%) cada una. Ancho: 3 cm (+/- 10%)
Manga larga, puño doble de algodón 100% (RIBB),
elastizado, de 10 cm de largo. 
La sisa tendrá una profundidad mínima de 28 cm.
Llevará una tarjeta de transferencia de las cintas para
ajusta el camisolín.. 
Costuras doble estanco.
Medidas mínimas: largo total 130 cm, ancho: 150 cm
y largo de manga: 75 cm
Terminación y presentación:
1) Deberá tener una cuidadosa revisación, sin
excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin
frunces o dobleces.
2) Se entregará con doblado quirúrgico,
correctamente acondicionado individualmente en
doble bolsa de papel grado médico, herméticamente
cerrado, con control interno del proceso de
esterilización y rotulado descriptivo indicando número
de lote, empr
BARBIJO DE UN SOLO USO - Plegado, de 4 tiras,
tricapa, tableado. - Confeccionado con dos capas
externas de tela no tejida spunbond 30 g/m2  y una
interna de material filtrante. 
Tableado, formando un fuelle que dé amplitud en su
uso, cubriendo correctamente la zona de la nariz y la
boca. 
Ribeteado en todo su contorno con cinta del mismo
material. En la zona de ajuste de la nariz,llevará una
ballena de 11 cm de largo por 3 mm de ancho
aproximadamente, de metal flexible. Acondicionado
en bolsa de polietileno, con no mas de 25 unidades.
CINTA PARA ENMASCARAR - De 18 mm x 50 m,
de papel engomado
CERA PARA HUESO - Esterilizada por Radiación
Gamma - Presentada en sobre de 2.5 g.
Acondicionada en cajas de no más de 12 sobres.
 6.000,000000
 90,000000
 36,000000
Unidad
Unidad
Unidad
5
6
7
222-00653201-05064071
234-00813500-05037213
252-00652002-09017152
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 10
ESPECIFICACIONES
SUTURA - De catgut simple, calibre 4/0 (0000), con
dos agujas de 1/2 círculo, punta redonda. Cuerpo
acostillado o estriado y longitud de arco de 19 a 21
mm. Hebra de 65 a 75 cm de largo - Estéril y
apirógena. Envasada en sobre individual pelable.
Acondicionada en cajas de no más de 36 unidades.
BOLSA PARA AGUA CALIENTE - N° 2, de 1500 ml
de capacidad nomminal - Elaborada en caucho, N°2,
de 1500 ml de capacidad nominal. La superficie de la
bolsa podrá ser lisa o tener algún dibujo en relieve y
estará libre de porosidades, eflorescencias o
imperfecciones de fabricación o del material que
puedan afectar su aspecto o eficiencia. El tapón
deberá ser del tipo a rosca y proveer un ajuste
perfecto por medio de una arandela reemplazable de
caucho. Envasada en bolsa individual, hermética y
acondicionada en cajas de no más de 10 unidades
CEPILLO ENDOCERVICAL (ESCOBILLA) - De
20.00 cm de largo - Para toma citológicas,
endocervicales. Estéril, atóxico y descartable.
Envasado en sobre individual.
DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA
MASCULINA - Nº 1 con adaptador anatómico y pico
rígido - Con pico rígido de  punta reforzada y
desagote-conector, para adjuntar a la tubuladura. Se
conecta a una bolsa ambulatoria, asegurando total
hermeticidad y trauma nulo. Con adaptador
anatómico elavorado en latex de primera calidad.
BAJALENGUA - De madera blanca, pediátrico - De
madera blanca pulida con bordes lisos, para niños,
tamaño estándar, descartable. Acondicionado en
envases de no más de 100 unidades.
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON -
De 7 mm (cánula interna DI) - Elaborada en PVC
siliconado apto para uso medicinal, con propiedades
termoplásticas para su mejor adaptación. Constituida
por: a) Un conjunto de cánula exterior y cánula
interior (DI 7,00 mm), b) Un repuesto de cánula
interior (DI 7,00 mm). c) Una válvula de una vía con
adaptador para Luer y Luer-Lock,  y obturador, d)
Con balón de gran volumen y baja presión, con
control azul, e) Un collarín de fijación, f) Un tirante
elástico de 44,00 cm de largo. Estéril, atóxica,
apiretógena. Envasada en sobre pelable tipo pouch
 48,000000
 20,000000
 1.800,000000
 240,000000
 30.000,000000
 20,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
8
9
10
11
12
13
295-00651503-05001663
295-00651503-05018677
295-00651503-05018787
295-00651503-05019361
295-00651503-05022272
295-00651503-05022285
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 10
ESPECIFICACIONES
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON -
De 9 mm (cánula interna DI) - Elaborada en PVC
siliconado apto para uso medicinal, con propiedades
termoplásticas para su mejor adaptación. Constituida
por: a) Un conjunto de cánula exterior y cánula
interior (DI 9,00 mm), b) Un repuesto de cánula
interior (DI 9,00 mm). c) Una válvula de una vía con
adaptador para Luer y Luer-Lock,  y obturador, d)
Con balón de gran volumen y baja presión, con
control azul, e) Un collarín de fijación, f) Un tirante
elástico de 44,00 cm de largo. Estéril, atóxica,
apiretógena. Envasada en sobre pelable tipo pouch
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON -
De 10 mm (cánula interna DI) - Elaborada en PVC
siliconado apto para uso medicinal, con propiedades
termoplásticas para su mejor adaptación. Constituida
por: a) Un conjunto de cánula exterior y cánula
interior (DI 10,00 mm), b) Un repuesto de cánula
interior (DI 10,00 mm). c) Una válvula de una vía con
adaptador para Luer y Luer-Lock,  y obturador, d)
Con balón de gran volumen y baja presión, con
control azul, e) Un collarín de fijación, f) Un tirante
elástico de 44,00 cm de largo. Estéril, atóxica,
apiretógena. Envasada en sobre pelable tipo pouch
AGUJA PARA PUNCION BIOPSIA - Hepática
percutánea, modelo Menghini
AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ - De 27 G x 3 1/2"
(0,40 x 89 mm), no cortante, para punción raquídea,
descartable - Constituida por: a) Una cánula de acero
inoxidable, calibre 4 (diámetro externo de 0,40 mm) y
una longitud de 89,00 mm, con orificios laterales y
con punta no cortante, sin imperfecciones o rebabas.
b) Un adaptador de material plástico apto para uso
medicinal, translúcido, con ajuste cónico hembra tipo
Luer Lock. Estéril, atóxica y apirogénica. Envasada
en sobre individual, pelable, tipo Pouch.
Acondicionada en cajas de no más de 50 unidades.
AGUJA PARA PUNCION BIOPSIA - De médula
ósea, estéril, modelo Jashmide
BOLSA PARA HIELO - De 500 ml, de caucho -
Elaborada en caucho, natural o sintético. Con
capacidad nominal de 500 ml Con diámetro total
comprendido entre 233,00 y 247,00 mm. La
superficie podrá ser lisa o tener algún dibujo en
relieve, estará libre de porosidades, eflorescencias o
imperfecciones. El tapón deberá tener un ajuste
perfecto, sin pérdidas. Envasada en bolsa individual,
 18,000000
 12,000000
 2,000000
 120,000000
 30,000000
 20,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
14
15
16
17
18
19
295-00651503-05037583
295-00651503-05037584
295-00651503-05038104
295-00651503-05040399
295-00651503-05040405
295-00651503-05052662
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 10
ESPECIFICACIONES
hermética y acondicionada en cajas de no más de 10
bolsas.Nota: Demás exigencias se ajustará a la
norma IRAM Nº 113335
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON -
De 8 mm (cánula interna DI) - Elaborada en PVC
siliconado apto para uso medicinal, con propiedades
termoplásticas para su mejor adaptación. Constituida
por: a) Un conjunto de cánula exterior y cánula
interior (DI 8,00 mm), b) Un repuesto de cánula
interior (DI 8,00 mm). c) Una válvula de una vía con
adaptador para Luer y Luer-Lock,  y obturador, d)
Con balón de gran volumen y baja presión, con
control azul, e) Un collarín de fijación, f) Un tirante
elástico de 44,00 cm de largo. Estéril, atóxica,
apiretógena. Envasada en sobre pelable tipo pouch
AGUJA PARA ASPIRACION DE MEDULA OSEA -
De 16 G x 2 " ( 1,50 mm x 5 cm de longitud) - Para
usar una única vez. Descartable, estéril, atóxica y
apirogénica. Constará de: a) una cánula de acero
inoxidable apto para uso medicinal, calibre 1.50 mm
x 50.00 mm (16G x 2"")  b) un tope introductor y
regulador de longitud.  c) un mango anatómico con
tapón con cierre Luer Locke. Estará contenida en un
envase individual pelable que garantice la esterilidad
y la protección de la misma."
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE - De 25 G x 3
1/2" (0,50 x 89 mm), para punción raquídea,
descartable - Constituida por: a) Una cánula de acero
inoxidable, calibre 5 (diámetro externo de 0,50 mm) y
una longitud de 89,00 mm, con punta Quincke, con
bisel a 22°, sin imperfecciones o rebabas. b) Un
adaptador de material plástico apto para uso
medicinal, translúcido, con ajuste cónico hembra tipo
Luer Lock. Estéril, atóxica y apirogénica. Envasada
en sobre individual, pelable, tipo pouch.
Acondicionada en cajas de no más de 50 unidades
BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICA -
De 100 ml, femenina, para 12 horas, descartable -
Tendrá una capacidad nominal no menor de 100 ml
Con adhesivo microporoso e hipoalergénico. Estéril.
Envasada en sobre individual y acondicionada en
bolsas de no más de 10 unidades y a su vez en cajas
de no más de 100 unidades
CEPILLO PARA CIRUGIA (CON ESPONJA) - Para
el lavado de manos, descartable, con esponja -
Elaborado con material plástico, apto para uso
medicinal. Poseerá en uno de sus lados cerdas
 30,000000
 60,000000
 60,000000
 600,000000
 4.200,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
20
21
22
23
24
295-00651503-05055118
295-00651503-05057093
295-00651503-05059269
295-00651503-05059276
295-00651503-05059314
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 10
ESPECIFICACIONES
plásticas cortas y firmes, adecuadas para el lavado
de uñas, y en el opuesto, esponja plástica, apta para
el lavado de piel. No deberá contener tensioactivos ni
antisépticos de ningún tipo. Estéril, atóxico. Envasado
en sobre individual, con cierre hermético o en sobre
pelable tipo pouch. Acondicionado en cajas de no
más de 100 unidades.
BOQUILLA PARA ESPIROMETRIA - De 66 x 30
mm - Elaborada en cartón blanco descartable.
Acondicionadas en cajas de no más de 200
unidades.
SUTURA - De catgut simple, calibre 2, sin aguja.
Hebra de 150 cm de largo - Estéril y apirógena.
Envasada en sobre individual pelable. Acondicionada
en cajas de no mas de 36 unidades.
SUTURA - De catgut cromado, calibre 3/0 (000), sin
aguja. Hebra de 150 cm de largo - Estéril y
apirógena. Envasada en sobre individual pelable.
Acondicionada en cajas de no mas de 36 unidades.
SUTURA - De catgut cromado, calibre 0, sin aguja.
Hebra de 150 cm de largo - Estéril y apirógena.
Envasada en sobre individual pelable. Acondicionada
en cajas de no mas de 36 unidades.
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE - De 19 G x 3
1/2" (1.10 x 89 mm), para punción raquídea,
descartable - Constituida por: a) Una cánula de acero
inoxidable, calibre 11 (diámetro externo de 1.10 mm)
y una longitud de 89,00 mm, con punta Quincke, con
bisel a 22°, sin imperfecciones o rebabas. b) Un
adaptador de material plástico apto para uso
medicinal, translúcido, con ajuste cónico hembra tipo
Luer Lock. Estéril, atóxica y apirogénica. Envasada
en sobre individual, pelable, tipo pouch.
Acondicionada en cajas de no más de 50 unidades
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE - De 21 G x 3
1/2" (0,75 x 89 mm), para punción raquídea,
descartable - Constituida por: a) Una cánula de acero
inoxidable, calibre 7.50 (diámetro externo de 0.75
mm) y una longitud de 89,00 mm, con punta
Quincke, con bisel a 22°, sin imperfecciones o
rebabas. b) Un adaptador de material plástico apto
para uso medicinal, translúcido, con ajuste cónico
hembra tipo Luer Lock. Estéril, atóxica y apirogénica.
Envasada en sobre individual, pelable, tipo pouch.
 1.800,000000
 144,000000
 72,000000
 72,000000
 60,000000
 90,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
25
26
27
28
29
30
295-00651503-05065841
295-00651503-05066380
295-00651503-05066385
295-00651503-05066390
295-00651503-05066392
295-00651503-05066394
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 8 de 10
ESPECIFICACIONES
Acondicionada en cajas de no más de 50 unidades
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE - De 23 G x 3
1/2" (0,30 x 89 mm), para punción raquídea,
descartable - Constituida por: a) Una cánula de acero
inoxidable, calibre 6.5 (diámetro externo de 0.65 mm)
y una longitud de 89,00 mm, con punta Quincke, con
bisel a 22°, sin imperfecciones o rebabas. b) Un
adaptador de material plástico apto para uso
medicinal, translúcido, con ajuste cónico hembra tipo
Luer Lock. Estéril, atóxica y apirogénica. Envasada
en sobre individual, pelable, tipo pouch.
Acondicionada en cajas de no más de 50 unidades
AGUJA PARA SUTURA - Tipo G 311/12 - Elaborada
en acero inoxidable. De 1/2 círculo, punta redonda,
30 mm de longitud de arco. Presentada en sobres de
doce unidades.
AGUJA PARA SUTURA - Tipo G 311/15 - Elaborada
en acero inoxidable. De 1/2 círculo, punta redonda,
15 mm de longitud de arco. Presentada en sobres de
doce unidades.
AGUJA PARA SUTURA - Tipo G 311/16 - Elaborada
en acero inoxidable. De 1/2 círculo, punta redonda,
10 mm de longitud de arco. Presentada en sobres de
doce unidades
AGUJA PARA SUTURA - Tipo Pouchet-Keith 209/2
- Elaborada en acero inoxidable. Recta, punta
trangular, 70 mm de longitud. Presentada en sobres
de doce unidades
AGUJA PARA SUTURA - Tipo Pouchet-Keith 209/3
- Elaborada en acero inoxidable. Recta, punta
trangular, 65 mm de longitud. Presentada en sobres
de doce unidades
AGUJA PARA SUTURA - Tipo G 211/15 - Elaborada
en acero inoxidable. De 1/2 círculo, punta triangular,
18 mm de longitud de arco. Presentada en sobres de
doce unidades
AGUJA PARA SUTURA - Tipo G 211/16 - Elaborada
en acero inoxidable. De 1/2 círculo, punta triangular,
 150,000000
 72,000000
 216,000000
 216,000000
 24,000000
 48,000000
 216,000000
 216,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
31
32
33
34
35
36
37
38
295-00651503-05066395
295-00651503-05066890
295-00651503-05066893
295-00651503-05066894
295-00651503-05066915
295-00651503-05066916
295-00651503-05066932
295-00651503-05066933
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 9 de 10
ESPECIFICACIONES
LAS OFERTAS CORRESPONDIENTES A TODOS LOS RENGLONES DEBERAN SER ACOMPAÑADAS DE LA MUESTRA
RESPECTIVA.
EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO
EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE NACIONAL , SEGUN CORRESPONDA
Observaciones del ítem:
15 mm de longitud de arco. Presentada en sobres de
doce unidades
CEPILLO PARA CIRUGIA (CON ESPONJA) - Para
el lavado de manos. Descartable, con esponja e
impregnado con digluconato de clorhexidina al 4 % -
Elaborado con material plástico, apto para uso
medicinal. Poseerá en uno de sus lados cerdas
plásticas cortas y firmes, adecuadas para el lavado
de uñas, y en el opuesto, esponja plástica, apta para
el lavado de piel. Deberá estar impregnado con
digluconato de clorhexidina al 4%. Estéril, atóxico.
Envasado en sobre individual, con cierre hermético o
en sobre pelable tipo pouch. Acondicionado en cajas
de no más de 100 unidades.
AGUJA PARA JERINGA CARPULE - (30-4) 27G x
1 1/4\". Para un solo uso. - Constituída por: a) Una
cánula de calibre 4 (diámetro externo de 0,40 mm),
longitud de 30,00 mm, de acero inoxidable con punta
afilada, con bisel sin rebordes, sin rebarbas, ni otros
defectos. b) Un adaptador a rosca de material
plástico apto para uso medicinal. Estéril, atóxica y
apirogénica. Envasada en sobre individual de plástico
rígido que garantice su esterilidad y la protección de
la misma, y acondicionada en caja de no más de cien
unidades
AGUJA PARA JERINGA CARPULE - (25/3) 30G x
1\" , corta - Constiuida por:a) una cánula de calibre 3
(diametro externo de 0.3 mm) y una longuitud de 25
mm, de acero inoxidable, punta con doble bisel
afilado, sin defectos ni rebabas en ambos extrenos.b)
un adaptador a rosca de material plástico apto para
uso medicinal. Estéril, atóxica y apirogénica.
Presentada en envase individual de plástico rigido,
que garantice su conservación y esterilidad.
Acondicionada en cajas de no más de 100 unidades.
 4.200,000000
 1.800,000000
 1.800,000000
Unidad
Unidad
Unidad
39
40
41
295-00651503-05069270
295-00652000-05032065
295-00652000-05066997
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 10 de 10
CLAUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS HABILES S/PARTE DE RECEPCION DEFINITIVA Y/O CONFORMIDAD (VER ART. 22 C. GRALES.)
Forma de pago:
30 días habiles  RENOVADOS AUTOMATICAMENTE POR UN PLAZO SIMILAR (30 DIAS)
Plazo de mantenimiento de la oferta:
DENTRO DE LOS 20 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Plazo y lugar de entrega único
No
Opción a Prorroga:
FARMACIA DE LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS
Observaciones: