## caratula
LICITACION PUBLICA N° 201/16
Empresa=
Planillas de cotización
ANEXO I
COCHERA TALLER CONGRESO DE TUCUMÁN
CENTRO DE POTENCIA

## PL -POTENCIA
OBRA: Línea D - Cochera Taller Congreso de Tucumán - Centro de Potencia
Planilla de Cotización
RUBRO | Designación | Un | Cant. | Precio Total (AR$) | Precio Total (Euros) | Precio Total (USD)
1 | ANILLO DE 13.2 KV PARA CP TALLER | gl | 1
2 | CENTRO DE POTENCIA TALLER | gl | 1
| TOTAL OFERTA (1) |  |  | 0 | 0 | 0
(1) | Incluye todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la documentación licitatoria aunque no estén explícitamente definidos en los distintos item.

## DESGL. POT
OBRA: Línea D - TCT- Centro de Potencia
Planilla de Desglose
1 | ANILLO DE 13.2 KV PARA CP TALLER
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
1.1 | Cable Al 1 x (3 x 70 mm2) (2) | m | 300
1.2 | Gancheras, Bandejas. Accesorios (3) | gl | 1
1.3 | Tendido cable MT (4) | gl | 1
1.4 | Conexionado (1) | gl | 1
1.5 | Puesta en marcha | gl | 1
TOTAL
(1) | Incluye todas las tareas y materiales necesarios para cumplir con el PET
(2) | Incluye terminales, empalmes, morsetería y accesorios.
(3) | Incluye todos los elementos necesarios de canalización, con la capacidad indicada en el
P.E.T.P.
(4) | Incluye los costos de utilización de vehículos, dispositivos, etc. necesarios para la tarea.

## DESGL CP
OBRA: Línea D - TCT- Centro de Potencia
Planilla de Desglose
2 | CENTRO DE POTENCIA TALLER
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
2.1 | Adecuación local y O.C. de segunda etapa | gl | 1
2.2 | (*) Celda M.T. Anillo | N° | 2
2.3 | (*) Celda M.T. Alimentación transformador | N° | 1
2.4 | (*) Transformador 1000 KVA | N° | 1
2.5 | Dispositivos para izaje y traslado de equipos | gl | 1
2.6 | (*) Rectificador y batería 110 V para comando | Nº | 1
2.7 | Sistema de ventilación del Centro de Potencia | Nº | 1
2.8 | Sistema antiincendio | Nº | 1
2.9 | Montaje | gl | 1
2.10 | Puesta en marcha | gl | 1
TOTAL (1)
(1) | Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario para cumplir con el PETG y PETP
(*) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera